## Slide 1
Kurdi Viktor
MaVíz elnök
A víziközmű-rendszer helyzete
különös tekintettel a kistelepülésekre,
avagy mi lesz a régi települési gerinchálózatokkal, és a szennyvíz-rendszerekkel?

## Slide 2: A MaVíz-ról
A Magyar Víziközmű Szövetség a hazai víziközmű-szektor független szakmai, érdekképviseleti szervezete
Alapítás éve: 1990
Több mint 160 tagszervezet
Tagsági formák:
  Üzemeltető tagság (ivóvíz és csatornaszolgáltatók)
  Vízipari tagság (ipari beszállítók)
  Támogató tagság (oktatási intézmények)
  Tevékenység:
  Érdekképviselet, jogszabály-véleményezés
  Szakmai rendezvények, információcsere
  Képzésszervezés, tudományos munka
  Szemléletformálás, PR
Notes: We are the voice of Hungary’s drinking water and wastewater services operators. 38 of the total 40 water utility companies are our members.

## Slide 3: A víziközmű ágazat szabályozási keretei
Főbb jogszabályok:
201/2001. (X. 25.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
2011. évi CCIX Tv. a víziközmű-szolgáltatásról + Vhr.
2012. évi CLXVIII. Tv. a közművezetékek adójáról
2013. évi LIV. Tv. a rezsicsökkentések végrehajtásáról
A tulajdonos helyi önkormányzatok a 2011-ben elveszítették díjmegállapító jogukat.
Az állam a díjakat „befagyasztotta”, majd 10%-os rezsicsökkentést hajtott végre a lakossági tarifák esetében.
A Miniszter (ITM) rendelkezik a díjmegállapítás jogával, az alkalmazandó díj mértékére a MEKH tesz minden évben javaslatot.
DE! A mai napig a Miniszter nem határozott meg új díjakat, csupán a MEKH állapított meg átmeneti tarifákat ott, ahol újonnan került szolgáltatás bevezetésre.
A korábbi, decentralizált díjmegállapítás "örökségeként" jelenleg több mint 10.000 különböző díj van érvényben.

## Slide 4: A hazai víziközmű ágazat keretei
Üzemeltetési háttér:
Az ellátásért felelős az állam / helyi önkormányzat, amely kizárólagos tulajdonosa a víziközmű-eszközöknek
Az ellátásért felelős szerződést kötött az engedéllyel rendelkező szolgáltató vállalattal (üzemeltetővel) a tulajdonában álló víziközmű-rendszerek üzemeltetésére (ivóvíz, szennyvíz)
Háromfajta szerződéstípus létezik:
vagyonkezelési,
koncessziós,
bérleti-üzemeltetési
A szolgáltató vállalatok tulajdonosai is többségében az állam / helyi önkormányzatok (6 cégnél van magántulajdon)
Jelenleg 40 engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató működik (2 csak csatorna-szolgáltatást végez)

## Slide 5: A hazai víziközmű-szolgáltatók
Jelentős eltérések vannak a szolgáltatók között:
Szolgáltatási terület mérete
Geográfiai-szociális viszonyok (domborzat, vízminőség)
Az üzemeltetett rendszerek műszaki állapota
A befagyasztott díjstruktúra és díjmérték
Szabályozási feltételek (Pl.: visszapótlási kötelezettség)
Chart: A többségi tulajdonos a 40 víziközmű-szolgáltató esetében
| Állam | Fővárosi önkormányzat | Vidéki önkormányzat | Magántulajdon
Többségi tulajdon megoszlása a víziközmű üzemeltető vállalatok esetében (db) | 5 | 2 | 32 | 1
Chart: 2019. Évi engedélyes árbevétel szolgáltatónként (Mrd Ft)
 | 0.85766 | 0.99328 | 1.067 | 1.234 | 1.3792 | 1.4161 | 1.889 | 1.916 | 1.9459 | 2.2429 | 2.2506 | 2.4336 | 2.4953 | 2.5224 | 2.6325 | 2.8514 | 2.9058 | 3.669 | 3.8797 | 4.3328 | 4.543 | 4.9764 | 5.0703 | 5.2614 | 5.9406 | 6.2121 | 6.3581 | 6.8985 | 7.5386 | 7.5729 | 7.8798 | 8.284 | 9.3601 | 10.2846 | 10.5035 | 10.6314 | 12.058 | 19.0274 | 33.728 | 35.517

## Slide 6
Notes: The numbers of utilities reduced from 400 to 40 by 2018.

## Slide 7
Notes: Commonly a service company operates both the drinking water and the waste water network. There are only 2 companies which are interested only in wastewater service.

## Slide 8: Növekvő víziközmű-hálózat, minőségi szolgáltatás
A hazai lakásállomány 82 %-ban van szennyvíz-csatorna, 95 %-ban közműves ivóvíz
3155 településből 2101 esetében működik közművesített szennyvíz-elvezetés (többnyire 2000 LE felettiek)
Ivóvízminőségjavító programok (As, Mn, Fe mentesítés); javuló szennyvíztisztítás (814 telep), befogadó vizek védelme
Ügyfélkezelés kiemelkedő (2018. évi MEKH jelentés)
Chart: db
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Közüzemi szenyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező települések | 429 | 437 | 447 | 456 | 460 | 514 | 547 | 647 | 724 | 794 | 854 | 992 | 1156 | 1302 | 1392 | 1469 | 1545 | 1607 | 1669 | 1725 | 1741 | 1763 | 1833 | 1860 | 1900 | 1998 | 2095 | 2100 | 2101
Chart: km
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza, km | 11963.6 | 12523.6 | 12932.7 | 13815.1 | 14902.3 | 15683.3 | 16974.4 | 18472 | 20922.2 | 22731.9 | 24682.8 | 27233.4 | 30536 | 33267.5 | 35446.6 | 36862.6 | 38744 | 40530 | 41897 | 42438.2 | 43200.4 | 41786.2 | 42957.8 | 43523.9 | 44699.1 | 47819.3 | 49851.3 | 50210.8
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza, km | 52419.4 | 54275.5 | 55309.3 | 56428.7 | 57398.9 | 58973.1 | 59709 | 60673.3 | 61252.3 | 61998.8 | 62285 | 62622.1 | 63148.9 | 63762 | 64355.4 | 64640.6 | 64940.6 | 65235.1 | 65194.1 | 65206.9 | 66002.2 | 66064.9 | 65424.8 | 65153.4 | 65475.4 | 66167 | 66333.7 | 66541
Notes: Bekötővezetékkel együtt a ivóvíz-hálózat: ~93 ezer km, a szennyvízé: 72 ezer km
Országos átlagos vízfelhasználás: 96 l/fő
Vízkitermelés: ~635 millió km3, elsősorban rétegvíz 43% és parti szűrés 38%
3. szintű szennyvíz-tisztítás aránya magas: 83%  ~695 millió m3/év

## Slide 9: A víziközmű-ágazat legjelentősebb kihívásai
Rekonstrukció hiánya
Szakképzett munkaerő utánpótlás hiánya
Likviditási gondok
Vagyonértékelés, vagyonvesztés
FORRÁSHIÁNY! OKA:
Befagyasztott, rezsicsökkentett tarifák 2013 óta
Növekvő üzemeltetési költségek (munkabérek, energiaárak, anyagköltségek)
Közműadó, egyéb közterhek (MEKH felügyeleti díj, Energiaellátók jövedelemadója, Vízkészlet használati járulék stb.)
Növekvő hibaelhárítási költségek
Chart: Ivóvíz-rendszerek
 | 0.56407 | 0.29959 | 0.078994 | 0.057343
Chart: Szennyvíz-rendszerek
| Túlnyomóan kockázatos | Kockázatos | Túlnyomóan nem kockázatos | Nem kockázatos
 | 0.038618 | 0.036585 | 0.75711 | 0.16768

## Slide 10: Ivóvíz-rendszerek állapota
Vízbázisvédelem terén elmaradások
Kitermelés (kutak felújítása, új kutak fúrása)
Víztározók, víztornyok felújítása
Ivóvízelosztás:
azbesztcement vezetékek aránya magas,
vezetékek elöregedtek,
ólom bekötések cseréje szükséges,
nyomásfokozás intenzifikálása,
Irányítástechnika elavult, hiányzik
Okos mérés elterjesztése
Chart: 
| Öntöttvas | Duktil | Acél | Azbesztcement | KPE | PVC | Egyéb
 | 0.025058 | 0.011036 | 0.024008 | 0.40983 | 0.17194 | 0.34046 | 0.017672
Chart: 
| 2011 óta | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1990 | 1971-1980 | 1961-1970 | 1961 előtt
 | 0.043242 | 0.10458 | 0.13804 | 0.2657 | 0.24677 | 0.14504 | 0.056631
Az országos ivóvízhálózat anyag és kor szerinti megoszlása

## Slide 11
Chart: Meghibásodások arányának alakulása
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 km ivóvíz-elosztóhálózatra jutó meghibásodások száma (db/km) | 0.61 | 0.80761 | 0.70024 | 0.93146 | 1.0081 | 1.1024 | 1.0236
Chart: Tervezett karbantartásra allokált és valós hibaelhárításra fordított összegek - ivóvíz
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Tervezett karbantartás | 8.98 | 10.35 | 9.7 | 6.25 | 6.9
Hibaelhárítás | 8.3 | 10 | 12 | 13.88 | 15.4
Ivóvíz-rendszerek állapota
Notes: Hálózati veszteség: 21-22%

## Slide 12: Szennyvíz-rendszerek állapota
Chart: 
| Műanyag | Beton | Kőagyag | Acél | Egyéb
 | 0.82857 | 0.083621 | 0.01425 | 0.0043086 | 0.06925
Chart: 
| 2011 óta | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1990 | 1971-1980 | 1970 előtt
 | 0.19639 | 0.2746 | 0.30485 | 0.10731 | 0.079084 | 0.037764
Csatornahálózat rekonstrukciója:
PVC csövek cseréje
átemelők felújítása
egyesített rendszerek szétválasztása
Szennyvíztisztító telepek energia-hatékonyságának javítása
Szennyvíztisztítás fejlesztése:
szigorodó határértékek
2000 LE alatti települések
Irányítástechnika fejlesztése
Megújuló energiatermelés (biogáz, napelem)
Szennyvíziszap-kihelyezés megoldása
Szemléletformálás, „csatorna etikett”
Az országos szennyvízhálózat anyag és kor szerinti megoszlása
Notes: A csőhálózat nagy része 2000 után épült
Szivattyúgépházakban gyakoribbak a meghibásodások

## Slide 13: Szennyvíz-rendszerek állapota
Chart: Tervezett karbantartásra allokált és valós hibaelhárításra fordított összegek - szennyvíz
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Tervezett karbantartás | 9.12 | 9.36 | 8.5 | 7.96 | 7.4
Hibaelhárítás | 5.43 | 5.5 | 8.3 | 8.04 | 6.9
Chart: Meghibásodások arányának alakulása
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 km gerinccsatornára jutó meghibásodások száma (db/km) | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.2697 | 1.6454 | 1.879 | 1.95

## Slide 14: Munkavállalók
Chart: Átlagos állományi létszám
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 21456.41 | 21308.87 | 21000.83 | 20801.48 | 20577.07
Chart: Fluktuáció
| 2016. év | 2017. év | 2018. év
 | 0.13093 | 0.12087 | 0.1306
Chart: Átlagbérek
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Nemzetgazdasági átlag | 213094 | 223060 | 230714 | 237695 | 247924 | 263171 | 297017 | 329943 | 367833
Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | 220399 | 238135 | 248682 | 260140 | 270689 | 285926 | 318707 | 351550.2679 | 399185.1485
Víziközmű-ágazat | 227131.9212 | 240728.927 | 238699.7541 | 245006.5502 | 253517.2401 | 260236.3957 | 294838 | 328079.8175 | 358326.482
Notes: Minden településen ott vannak a szolgáltatók, mint munkaadók
Csökken a létszám
Magas a fluktuáció, képzetlen az új munkaerő
Alacsony bérek
Havi átlagbérek villamosenergia és gázellátásban: ~603 ezer Ft

## Slide 15: Munkaerőhiány
Chart: 
| 16-30 éves | 31-45 éves | 46-50 éves | 51-60 éves | 60 év felett | Hiányzó munkaerő
2028 | 0.02755 | 0.14467 | 0.10527 | 0.30895 | 0.16021 | 0.25334
Chart: 2018
| 16-30 éves | 31-45 éves | 46-50 éves | 51-60 éves | 60 év felett | Hiányzó munkaerő
2018 | 0.087983 | 0.31484 | 0.16283 | 0.32256 | 0.11179
Chart: 
| 16-30 éves | 31-45 éves | 46-50 éves | 51-60 éves | 60 év felett | Hiányzó munkaerő
2023 | 0.030703 | 0.23617 | 0.14748 | 0.32169 | 0.164 | 0.099966
Notes: Nehéz szakembert találni, magas a nyugdíj előtt állók száma

## Slide 16: Stagnáló bevételek, növekvő terhek
Chart: Rezsicsökkentés és a közműadó hatása 2013-18
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Közművezetékadó hatása | 0 | -13.0685 | -13.1796 | -13.8054 | -14.0457 | -14.063 | -14.0881
Rezsicsökkentés hatása | 0 | -8.0283 | -16.6833 | -17.9709 | -19.1694 | -20.1641 | -20.1467
Főbb gazdasági hatások aránya a 2013-2017 közötti árbevétel átlagához az adott évben | 0 | -0.094816 | -0.13421 | -0.14281 | -0.14928 | -0.15383 | -0.15386
Főbb gazdasági hatások kumulált aránya a 2013-2017 közötti árbevétel átlagához az adott évben | 0 | -0.094816 | -0.22434 | -0.35467 | -0.48816 | -0.62211 | -0.75451
Notes: Ágazat engedélyes árbevétele 2019. évben 262 Mrd Ft volt, az adózás előtti eredmény 2,8 Mrd Ft.

## Slide 17: Aránytalan közműadó
Chart: Közműadó / Engedélyes árbevétel
Közművezeték-adó/Engedélyes tevékenység árbevétele | 0.081544 | 0.069486 | 0.076035 | 0.072174 | 0.092233 | 0.071247 | 0.091415 | 0.067778 | 0.045319 | 0.045406 | 0.078266 | 0.064212 | 0.070474 | 0.031186 | 0.05581 | 0.047757 | 0.058498 | 0.046517 | 0.088032 | 0.055766 | 0.014807 | 0.021647 | 0.065464 | 0.070792 | 0.079267 | 0.069172 | 0.10335 | 0.09752 | 0.048064 | 0.069221 | 0.049868 | 0.067989 | 0.048793 | 0.026645 | 0.0426 | 0.093326 | 0.066082 | 0.048617 | 0.069649 | 0.10785
Ágazati átlag | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731 | 0.053731
Chart: %
| Víziközmű | Földgáz | Villamos energia | Távközlés
Árbevétel-arányos közműadó teher | 5.4 | 1.6 | 2.4 | 1

## Slide 18: Szolgáltatás Üzemi Eredménye
Chart: Víziközmű-szolgáltatás korrigált üzemi eredménye 2019. évben
| Engedélyes Üzemi Eredmény | Önkormányzati díjtámogatás | Közszolgáltatási támogatás | Tulajdonosi támogatás | Visszapótlási kötelezettség elengedése | Korrigált ÜE
 | 2.6546 | 2.6546
 | -1.8454 | -1.8454
 | -12.6834 | -14.5288 | -27.8049 | -43.5874
 | -13.2761
 | -15.7825
 | 2.6546 | -4.5 | -12.6834 | -14.5288 | -15.7825 | -43.5874
2019. évben 25 cégnél volt veszteséges az alaptevékenység
8 cég 100 M Ft alatti eredményt ért el
Chart: Kintlévőség alakulása
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 | 24.6549 | 25.9125 | 23.9544 | 23.271 | 23.4873

## Slide 19: Halmozódó veszteségek
Chart: Víziközmű-szolgáltatás korrigált üzemi eredményének alakulása
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Korrigált engedélyes ÜE | -21.7504 | -43.2795 | -24.8806 | -25.05 | -35.1048 | -43.5874

## Slide 20: MaVíz javaslatok
A jogszabály szerinti díjtarifák megállapítása és a Miniszter általi kihirdetése
Közműadó eltörlése
ÁFA mértékének csökkentése változatlan végfelhasználói árak mellett (18%-ra történő csökkentés esetén ~23 Mrd Ft maradna a szolgáltatóknál)
Víziközmű Rekonstrukciós Alap összegének emelése és a szükséges felújítások transzparens támogatása
Minél magasabb összegű európai uniós fejlesztési pénz becsatornázása a víziközmű-szolgáltatásba a hálózati felújítások fejlesztésekkel együtt történő megvalósítása érdekében
Chart: Víziközmű-szolgáltatás ÁFA-mértéke Európában
| Egyesült Királyság | Luxemburg | Ciprus | Portugália | Lengyelország | Szlovénia | Ausztria | Olaszország | Spanyolország | Írország | Málta | Németország | Románia | Franciaország | Bulgária | Észtország | Szlovákia | Belgium | Hollandia | Csehország | Lettország | Litvánia | Görögország | Finnország | Horvátország | Dánia | Svédország | Magyarország
Ivóvíz | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.055 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.27
Szennyvíz | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet!